## ISTRUZIONI
Il file permette l'analisi dei carichi per i solai in laterocemento, travi, pilastri,
setti e tamponature.
I carichi sono moltiplicati per i coefficienti che derivano dalle combinazioni
scelte dall'utente.
Si possono modificare solo le caselle con il bordo doppio
versione 1.1 | Ing. Davide Cicchini
www.davidecicchini.it
www.davidecicchini.it

## MATERIALI
MATERIALI | PESO
Calcestruzzo armato | 25 | kN/m3
Calcestruzzo | 24 | kN/m3
Laterizi | 8 | kN/m3
Massetto (malta di cemento) | 21 | kN/m3
Intonaco (malta di calce+cemento) | 19 | kN/m3
Malta di cemento | 21 | kN/m3
Marmo/Granito | 27 | kN/m3
Cotto, Gres porcellanato | 20 | kN/m3
Forati (foratura<55%) | 8 | kN/m3
Pignatte (foratura<45%) | 8 | kN/m3
Foratini in laterizio da 8cm | 11 | kN/m3
Coppi in laterizio | 0.6 | kN/m2
Lana di roccia+catrame | 0.7 | kN/m3
Poliuretano espanso | 0.43 | kN/m3

## ANALISI DEI CARICHI
SOLAIO 20+5
Dimensioni della pignatta:
Altezza | 0.2
Larghezza | 0.38
Lunghezza | 0.25
Pezzi a metro quadrato | 8
Dimensioni del calcestruzzo:
Interasse dei travetti | 0.5
larghezza travetto | 0.12
Altezza soletta | 0.05
Dimensioni delle finiture:
Spessore intonaco | 0.015
Spessore massetto | 0.1
Tipo pavimento | Cotto, Gres porcellanato
Spessore Pavimento | 0.02
Dimensioni tramezzi:
Forato | 0.08
Spessore intonaco | 0.03
H tramezzo | 2.7
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo armato |  | 25
Peso specifico massetto |  | 21
Peso specifico dell'intonaco |  | 19
Peso specifico delle pignatte |  | 8
Peso specifico dei pavimenti |  | 20
Peso specifico dei forati (tramezzi) |  | 11
PESI
Carico Permenente Portante (G1)
Peso a metro quadrato della nervatura |  | 1.2 | ← | 2 | 0.12 | 0.2 | 25 | 1.2
Peso a metro quadrato della soletta |  | 1.25 | ← |  |  | 0.05 | 25 | 1.25
Peso a metro quadrato delle pignatte |  | 1.216 | ← | 2 | 0.38 | 0.2 | 8 | 1.216
Totale G1 |  | 3.666
Carico Permanente Portato (G2)
Peso a metro quadrato dell'intonaco |  | 0.285 | ← |  |  | 0.015 | 19 | 0.285
Peso a metro quadrato del massetto |  | 2.1 | ← |  |  | 0.1 | 21 | 2.1
Peso a metro quadrato dei pavimenti |  | 0.4 | ← |  |  | 0.02 | 20 | 0.4
Peso a metro quadrato dei tramezzi |  | 1.45 | ← | 0.08 | 11 | 0.03 | 19 | 1.45
Peso lineare dei tramezzi |  | 3.915 | ← |  |  | 1.45 | 2.7 | 3.915
DM 2008 3.3.3.1 (tramezzi spalmati sul solaio) |  | 1.6
Totale G2 |  | 4.385
Carico Variabile (Qk,folla)
A- Ambienti ad uso residenziale |  | 2
SOLAIO DI COPERTURA 16+4
Dimensioni della pignatta:
Altezza | 0.16
Larghezza | 0.38
Lunghezza | 0.25
Pezzi a metro quadrato | 8
Dimensioni del calcestruzzo:
Inclinazione copertura | 20
Interasse dei travetti | 0.5
Larghezza travetto | 0.12
Altezza soletta | 0.04
Dimensioni delle finiture:
Spessore intonaco | 0.015
Spessore massetto | 0
Tipo pavimento | Cotto, Gres porcellanato
Spessore Pavimento | 0
Poliuretano espanso | 0.1
Lana di roccia+catrame | 0.1
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo |  | 25
Peso specifico massetto |  | 21
Peso specifico dell'intonaco |  | 19
Peso specifico delle pignatte |  | 8
Peso specifico del pannello in | Poliuretano espanso | 0.43
Peso specifico del pannello in | Lana di roccia+catrame | 0.7
Peso specifico dei pavimenti |  | 20
Peso specifico dei coppi |  | 0.6
PESI
Carico Permenente Portante (G1)
Peso a metro quadrato della nervatura |  | 0.96 | ← | 2 | 0.12 | 0.16 | 25 | 0.96
Peso a metro quadrato della soletta |  | 1 | ← |  |  | 0.04 | 25 | 1
Peso a metro quadrato delle pignatte |  | 0.9728 | ← | 2 | 0.38 | 0.16 | 8 | 0.9728
Totale a metro quadrato |  | 2.9328
Carico Permanente Portato (G2)
Peso a metro quadrato dell'intonaco |  | 0.285 | ← |  |  | 0.015 | 19 | 0.285
Peso a metro quadrato del massetto |  | 0 | ← |  |  | 0 | 21 | 0
Peso a metro quadrato dei pavimenti |  | 0 | ← |  |  | 0 | 20 | 0
Peso a metro quadrato del | Poliuretano espanso | 0.043 | ← |  |  | 0.1 | 0.43 | 0.043
Peso a metro quadrato del | Lana di roccia+catrame | 0.07 | ← |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.07
Peso a metro quadrato dei coppi |  | 0.6
Totale a metro quadrato |  | 0.998
Carico Variabile (Qk,folla)
H1-Coperture accessibili per sola manutenzione |  | 0.5
Carico variabile (Qk,neve) |  | 1.5
SOLETTA PIENA (Balconi)
Dimensioni del calcestruzzo:
Spessore del getto | 0.18
Dimensioni delle finiture:
Spessore intonaco | 0.015
Spessore massetto | 0.055
Tipo pavimento | Cotto, Gres porcellanato
Spessore pavimento | 0.02
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo |  | 25
Peso specifico del pavimento |  | 20
Peso specifico massetto |  | 21
Peso specifico dell'intonaco |  | 19
PESI
Carico Permanente Portante (G1)
Peso del getto (G1) |  | 4.5 | ← |  |  | 0.18 | 25 | 4.5
Carico Permanente Portato (G2)
Peso a metro quadrato dell'intonaco |  | 0.285 | ← |  |  | 0.015 | 19 | 0.285
Peso a metro quadrato del massetto |  | 1.155 | ← |  |  | 0.055 | 21 | 1.155
Peso a metro quadrato dei pavimenti |  | 0.4 | ← |  |  | 0.02 | 19 | 0.38
Totale a metro quadrato G2 |  | 1.84
Carico Variabile (Qk,folla)
C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribune con posti fissi |  | 4
CORDOLO 35X24
Dimensioni del calcestruzzo:
Base | 0.35
Altezza | 0.24
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo armato: |  | 25
PESI
Carico Permenente Portante (G1)
Peso del cordolo a metro lineare |  | 2.1 | ← |  | 0.35 | 0.24 | 25 | 2.1
TRAVE 30X50
Dimensioni del calcestruzzo:
base | 0.3
altezza | 0.5
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo armato: |  | 25
PESI
Carico Permenente Portante (G1)
Peso della trave a metro lineare |  | 3.75 | ← |  | 0.3 | 0.5 | 25 | 3.75
PILASTRO 40X50
Dimensioni del calcestruzzo:
Base | 0.4
Altezza | 0.5
Luce netta | 2.7
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo armato: |  | 25
PESI
Carico Permanente Portante (G1)
Peso del pilastro a metro lineare |  | 5 | ← |  | 0.4 | 0.5 | 25 | 5
Peso totale del pilastro |  | 13.5 | ← | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 25 | 13.5
SETTO 150X20
Dimensioni del calcestruzzo:
Base | 1.5
Altezza | 0.2
Luce netta | 2.7
Dimensioni delle finiture:
Spessore cappotto | 0.08
Spessore intonaco | 0.01
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico del calcestruzzo armato: |  | 25
Peso specifico dell'intonaco |  | 19
Peso specifico del pannello in | Poliuretano espanso | 0.43
PESI
Carico Permenente Portante (G1)
Peso del setto a metro quadrato |  | 5 | ← |  |  | 0.2 | 25 | 5
Carico Permenente Portato (G2)
Peso a metro quadrato dell'intonaco |  | 0.19 | ← |  |  | 0.01 | 19 | 0.19
Peso a metro quadrato | Poliuretano espanso | 0.0344 | ← |  |  | 0.08 | 0.43 | 0.0344
Totale a metro quadrato |  | 0.2244
TAMPONATURE
Dimensioni della tamponatura:
Altezza della tamponatura | 2.7
Dimensioni del blocco:
Altezza | 0.19
Larghezza | 0.38
Lunghezza | 0.25
Pezzi a metro quadrato | 19
Dimensioni delle finiture:
Spessore cappotto | 0.08
Spessore intonaco | 0.015
Riduzione bucature | 0.9
Riepilogo pesi specifici di calcolo:
Peso specifico dei laterizi |  | 8
Peso specifico dell'intonaco |  | 19
Peso specifico del pannello in | Poliuretano espanso | 0.43
PESI
Carico Permanente Portato (G2)
Peso a metro lineare della tamponatura |  | 7.3872 | ← | 2.7 | 0.38 | 8 | 0.9 | 7.3872
Peso a metro lineare dell'intonaco |  | 0.69255 | ← | 2.7 | 0.015 | 19 | 0.9 | 0.69255
Peso a metro lineare del | Poliuretano espanso | 0.083592 | ← | 2.7 | 0.08 | 0.43 | 0.9 | 0.083592
Totale a metro lineare |  | 8.1633
Note on B28: Davide Cicchini: somma degli spessori delle due facce
Note on C90: Davide Cicchini: Nel caso di copertura piana
Note on C148: Davide Cicchini: Nel caso di copertura piana
Note on B253: Davide Cicchini: somma interno più esterno
Note on B291: Davide Cicchini: somma interno più esterno

## COMBINAZIONI
1.DEFINIZIONE DEI DATI
1.1 SCELTA DELLA COMBINAZIONE: |  |  | SLU SFAVOREVOLE
1.2 SCELTA DELLA CATEGORIA PER IL VARIABILE FOLLA: |  |  | Categoria A Ambienti ad uso residenziale
1.3 SCELTA DELLA CATEGORIA PER IL VARIABILE NEVE: |  |  | Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
1.3 SCELTA DEL CARICO VARIABILE PRINCIPALE: |  |  | Qk1 |  | Qk2
|  |  | FOLLA | →→ | NEVE
2.CALCOLO CARICO SECONDO LA COMBINAZIONE SCELTA
|  | COMBINAZIONE : |  | SLU SFAVOREVOLE
γG1*G1 + γG2*G1 + γp*P+ γQ1*Qk1 + γQ2*Ψ02*Qk2 +γQ3*Ψ03*Qk3 +….
|  | COEFFICIENTI PER COMBINAZIONE SLU | [5 empty] | γG1 | γG2 | γQi
[8 empty] | 1.3 | 1.5 | 1.5
|  | CATEGORIA AZIONE VARIABILE FOLLA: |  | Categoria A Ambienti ad uso residenziale |  |  |  | Ψ0j | Ψ1j | Ψ2j
[8 empty] | 0.7 | 0.5 | 0.3
|  | CATEGORIA AZIONE VARIABILE NEVE: |  | Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) |  |  |  | Ψ0j | Ψ1j | Ψ2j
[8 empty] | 0.5 | 0.2 | 0
|  | CARICO VARIABILE FONDAMENTALE: |  | FOLLA
Coefficienti definiti dalla combinazione:
PERMANENTE STRUTTURALE |  |  | PERMANENTE NON STRUTTURALE |  |  | VARIABILE | FOLLA |  | VARIABILE | NEVE
1.3 | G1 | + | 1.5 | G2 | + | 1.5 | Qk1 | + | 0.75 | Qk2
SOLAIO 20+5 |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 3.666 | kN/m²
G2 | 4.385 | kN/m² |  |  | 14.3433 | kN/m²
Qk,folla | 2 | kN/m²
SOLAIO DI COPERTURA 16+4 |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 2.9328 | kN/m²
G2 | 0.998 | kN/m² |  |  | 7.1846 | kN/m²
Qk,folla | 0.5 | kN/m²
Qk,neve | 1.5 | kN/m²
Coefficiente correttivo per misurazioni proiettate (direttamente in pianta): |  |  | 1.0642 | → | 7.6457 | kN/m²
SOLETTA PIENA (Balconi) |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 4.5 | kN/m²
G2 | 1.84 | kN/m² |  |  | 14.61 | kN/m²
Qk,folla | 4 | kN/m²
CORDOLO 35X24 |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 2.1 | kN/m
[5 empty] | 2.73 | kN/m
TRAVE 30X50 |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 3.75 | kN/m
[5 empty] | 4.875 | kN/m
PILASTRO 40X50 |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 5 | kN/m
G1 | 13.5 | kN |  |  | 6.5 | kN/m
[5 empty] | 17.55 | kN
SETTO 150X20 |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G1 | 5 | kN/m²
G2 | 0.2244 | kN/m² |  |  | 6.8366 | kN/m
TAMPONATURE |  |  |  |  | CARICO DEFINITO DALLA COMBINAZIONE
G2 | 8.1633 | kN/m²
[5 empty] | 12.245 | kN/m

## TABELLE NTC
γP
1

## dati nascosti (hidden)
1 | SLU SFAVOREVOLE | FOLLA
2 | CARATTERISTICA | NEVE
3 | FREQUENTE
4 | QUASI PERMANENTE
5 | SISMICA
6 | SLU FAVOREVOLE
STR
[10 empty] | FAVOREVOLE | SFAVOREVOLE
| Categoria/Azione Variabile | Ψ0j | Ψ1j | Ψ2j |  | carichi permanenti |  |  |  | 1 | 1.3 | γG1
| Categoria A Ambienti ad uso residenziale | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  | carichi permanenti non strutturali |  |  |  | 0 | 1.5 | γG2
| Categoria B Uffici | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  | carichi variabili |  |  |  | 0 | 1.5 | γQi
| Categoria C Ambienti suscettibili ad affollamento | 0.7 | 0.7 | 0.6
| Categoria D Ambienti ad uso commerciale | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  | γG1 | γG2 | γQi |  | γP
| Categoria E Biblioteche, Archivi, Magazzini e ambienti ad uso industriale | 1 | 0.9 | 0.8 |  | 1.3 | 1.5 | 1.5 |  | 1
| Categoria F Rimesse e parcheggi ( per autoveicoli di peso ≤ 30kN) | 0.7 | 0.7 | 0.6
| Categoria G Rimesse e parcheggi ( per autoveicoli di peso ˃ 30kN) | 0.7 | 0.5 | 0.3
| Categoria H Coperture | 0 | 0 | 0
| Vento | 0.6 | 0.2 | 0
| Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) | 0.5 | 0.2 | 0
| Neve (a quota ˃ 1000 m s.l.m.) | 0.7 | 0.5 | 0.2
| Variazioni termiche | 0.6 | 0.5 | 0
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | FOLLA | NEVE |  |  | NEVE | FOLLA | [6 empty] | FOLLA | NEVE | VENTO | TEMPERATURA |  |  | 6: FOLLA; 7: NEVE; 8: VENTO; 9: TEMPERATURA
|  | Gk1 | Gk2 | Qk1 | Qk2 | Gk1 | Gk2 | Qk1 | Qk2 |  | FOLLA | 1 | G1 | G2 | P | QK1 | QK2 | QK3 | Q4 | E | A | FOLLA |  | G1 | G2 | P | QK1 | QK2 | QK3 | Q4 | E | A
1 | γG1*G1 + γG2*G1 + γp*P+ γQ1*Qk1 + γQ2*Ψ02*Qk2 +γQ3*Ψ03*Qk3 +…. | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.3 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |  | SLU SFAVOREVOLE |  | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | SLU SFAVOREVOLE |  | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0
2 | G1 + G1 + P+ Qk1 + Ψ02*Qk2 +Ψ03*Qk3 +…. | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.3 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |  | CARATTERISTICA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | CARATTERISTICA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0
3 | G1 + G1 + P+ Ψ11*Qk1 + Ψ22*Qk2 +Ψ23*Qk3 +…. | 1.3 | 1.5 | 0.75 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.75 |  | FREQUENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FREQUENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | G1 + G1 + P+ Ψ21*Qk1 + Ψ22*Qk2 +Ψ23*Qk3 +…. | 1.3 | 1.5 | 0.45 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.45 |  | QUASI PERMANENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | QUASI PERMANENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | E+G1 + G1 + P+ Ψ21*Qk1 + Ψ22*Qk2 +Ψ23*Qk3 +…. | 1.3 | 1.5 | 0.45 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.45 |  | SISMICA |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SISMICA |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | G1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 |  | ECCEZIONALE |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ECCEZIONALE |  | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | SLU FAVOREVOLE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SLU FAVOREVOLE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H1-Coperture accessibili per sola manutenzione | 0.5 | [13 empty] | NEVE | VENTO | TEMPERATURA | FOLLA
| A- Ambienti ad uso residenziale | 2 | [8 empty] | NEVE | 0 | G1 | G2 | P | QK1 | QK2 | QK3 | Q4 | E | A
| B1-Uffici non aperti al pubblico | 2 | [8 empty] | SLU SFAVOREVOLE |  | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | 0 | 0 | 6: FOLLA; 7: NEVE; 8: VENTO; 9: TEMPERATURA
| F-Rimesse e pracheggi, con transito di mezzi fino a 30 kN | 2.5 | [8 empty] | CARATTERISTICA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | FOLLA |  | G1 | G2 | P | QK1 | QK2 | QK3 | Q4 | E | A
| B2-Uffici aperti al pubblico | 3 | [8 empty] | FREQUENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1: SLU SFAVOREVOLE; 3: 1.3; 4: 1.5; 5: 1; 10: 0; 11: 0
| C1-Ospedali, ristoranti banche, caffè, scuole | 3 | [8 empty] | QUASI PERMANENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1: CARATTERISTICA; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0
| C2-Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, luoghi di culto, tribune con posti fissi | 4 | [8 empty] | SISMICA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 1: FREQUENTE; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0
| C3-Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone suscettibili ad affollamento | 5 | [8 empty] | ECCEZIONALE |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1: QUASI PERMANENTE; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 0
| D1-Negozi | 4 | [8 empty] | SLU FAVOREVOLE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1: SISMICA; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1; 11: 0
| D2-Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie | 5 | [19 empty] | 1: ECCEZIONALE; 3: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 0; 11: 1
| E1-Biblioteche, archivi, magazzini, depositi e laboratori manufatturieri | 6 | [19 empty] | 1: SLU FAVOREVOLE; 3: 1; 4: 0; 5: 1; 10: 0; 11: 0
[16 empty] | VENTO | TEMPERATURA | FOLLA | NEVE
[11 empty] | VENTO | 0 | G1 | G2 | P | QK1 | QK2 | QK3 | Q4 | E | A | 4: Ψ0j; 5: Ψ1j; 6: Ψ2j
[11 empty] | SLU SFAVOREVOLE |  | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0 | 1: 1; 2: FOLLA; 4: 0.7; 5: 0.5; 6: 0.3
[11 empty] | CARATTERISTICA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 1: 0; 2: NEVE; 4: 0.5; 5: 0.2; 6: 0
[11 empty] | FREQUENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1: 0; 2: VENTO; 4: 0.6; 5: 0.2; 6: 0
[11 empty] | QUASI PERMANENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1: 0; 2: TEMPERATURA; 4: 0.6; 5: 0.5; 6: 0
[11 empty] | SISMICA |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1: 0; 2: SISMICA
[11 empty] | ECCEZIONALE |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1: 0; 2: ECCEZIONALE
[11 empty] | SLU FAVOREVOLE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | TEMPERATURA | FOLLA | NEVE | VENTO
[11 empty] | TEMPERATURA | 0 | G1 | G2 | P | QK1 | QK2 | QK3 | Q4 | E | A
[11 empty] | SLU SFAVOREVOLE |  | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.05 | 0.75 | 0.9 | 0 | 0
[11 empty] | CARATTERISTICA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0
[11 empty] | FREQUENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | QUASI PERMANENTE |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | SISMICA |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0
[11 empty] | ECCEZIONALE |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1
[11 empty] | SLU FAVOREVOLE |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0