## Densità Aria
Calcolo Densità Aria
|  | P | U.R. | T | Psat | Densità Aria
|  | (mbar - hPa) | (%) | (C°) | mbar | (kg/m3)
Dati da inserire | → | 1013.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.2555
Errore inferiore allo 0,2% nel range -10÷50°C
Densità vs Temperatura
|  | P | U.R. | T | Psat | Densità Aria | ρ/ρstd
|  | 1013.25 | 0 | -10 | 2.8571 | 1.3414 | 1.095
|  | 1013.25 | 0 | -5 | 4.2117 | 1.3164 | 1.0746
|  | 1013.25 | 0 | 0 | 6.1078 | 1.2923 | 1.0549
|  | 1013.25 | 0 | 5 | 8.7227 | 1.2691 | 1.036
|  | 1013.25 | 0 | 10 | 12.2789 | 1.2466 | 1.0177
|  | 1013.25 | 0 | 15 | 17.0523 | 1.225 | 1
|  | 1013.25 | 0 | 20 | 23.3809 | 1.2041 | 0.98295
|  | 1013.25 | 0 | 25 | 31.6749 | 1.1839 | 0.96647
|  | 1013.25 | 0 | 30 | 42.4263 | 1.1644 | 0.95053
|  | 1013.25 | 0 | 35 | 56.2206 | 1.1455 | 0.93511
|  | 1013.25 | 0 | 40 | 73.7472 | 1.1272 | 0.92018
|  | 1013.25 | 0 | 45 | 95.8123 | 1.1095 | 0.90571
|  | 1013.25 | 0 | 50 | 123.3504 | 1.0923 | 0.8917
Densità vs U.R.
|  | P | U.R. | T | Psat | Densità Aria | ρ/ρstd
|  | 1013.25 | 0 | 15 | 17.0523 | 1.225 | 1
|  | 1013.25 | 10 | 15 | 17.0523 | 1.2242 | 0.99937
|  | 1013.25 | 20 | 15 | 17.0523 | 1.2235 | 0.99874
|  | 1013.25 | 30 | 15 | 17.0523 | 1.2227 | 0.9981
|  | 1013.25 | 40 | 15 | 17.0523 | 1.2219 | 0.99747
|  | 1013.25 | 50 | 15 | 17.0523 | 1.2211 | 0.99683
|  | 1013.25 | 60 | 15 | 17.0523 | 1.2203 | 0.99619
|  | 1013.25 | 70 | 15 | 17.0523 | 1.2196 | 0.99556
|  | 1013.25 | 80 | 15 | 17.0523 | 1.2188 | 0.99492
|  | 1013.25 | 90 | 15 | 17.0523 | 1.218 | 0.99428
|  | P | U.R. | T | Psat | Densità Aria | ρ/ρstd
|  | 1013.25 | 0 | 50 | 123.3504 | 1.0923 | 0.8917
|  | 1013.25 | 10 | 50 | 123.3504 | 1.0873 | 0.8876
|  | 1013.25 | 20 | 50 | 123.3504 | 1.0823 | 0.88349
|  | 1013.25 | 30 | 50 | 123.3504 | 1.0773 | 0.87939
|  | 1013.25 | 40 | 50 | 123.3504 | 1.0722 | 0.87529
|  | 1013.25 | 50 | 50 | 123.3504 | 1.0672 | 0.87118
|  | 1013.25 | 60 | 50 | 123.3504 | 1.0622 | 0.86708
|  | 1013.25 | 70 | 50 | 123.3504 | 1.0571 | 0.86298
|  | 1013.25 | 80 | 50 | 123.3504 | 1.0521 | 0.85887
|  | 1013.25 | 90 | 50 | 123.3504 | 1.0471 | 0.85477
Densità vs Pressione
|  | P | U.R. | T | Psat | Densità Aria | ρ/ρstd
|  | 1013.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.2555 | 1.0249
|  | 988.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.2245 | 0.99962
|  | 963.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.1936 | 0.97433
|  | 938.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.1626 | 0.94905
|  | 913.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.1316 | 0.92376
|  | 888.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.1006 | 0.89847
|  | 863.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.0696 | 0.87318
|  | 838.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.0387 | 0.84789
|  | 813.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 1.0077 | 0.82261
|  | 788.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 0.97672 | 0.79732
|  | 763.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 0.94574 | 0.77203
|  | 738.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 0.91476 | 0.74674
|  | 713.25 | 0 | 8 | 10.7271 | 0.88378 | 0.72146

## Relazioni Approssimate
|  | P | T | Densità Aria
|  | (mbar - hPa) | (C°) | (kg/m3)
Dati da inserire | → | 1013.25 | 15 | 1.2272
|  | H | T | Densità Aria
|  | (m) | (C°) | (kg/m3)
Dati da inserire | → | 0 | 15 | 1.2244